АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 июня 2025 г.                                    г. Новопавловск                                                      № 981

Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кировского муниципального округа Ставропольского края к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ                          «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2025-2026 годов, администрация Кировского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кировского муниципального округа Ставропольского края к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов:

1.1 Создать комиссию по подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 годов и оценке готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период и утвердить в прилагаемых  составах.

1.2. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 годов и оценке готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период.

1.3. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кировского муниципального округа Ставропольского края к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации разместить настоящее постановление на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет» в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство».

3. Признать утратившим силу постановление от 21 мая 2024 года № 850 «Об утверждении программы по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов Кировского муниципального округа Ставропольского края».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

Проект вносит первый заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края                          М-Т.З. Магомедов

Проект визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального

хозяйства администрации                                                                      О.В. Агапова

Заместитель начальника-юрисконсульт

правового отдела администрации                                                  Н.В Механошина

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации                                                      А.П. Харенко

Проект подготовил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации                                                                    А.М. Шивяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края

от 16 июня 2025г. № 981

Состав комиссии по проверке готовности к работе в осенне-зимний период 2025 -2026 годов теплоснабжающей организации на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края

| Магомедов Магомед-Тагир Зулпикарович | первый заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Соседский Вячеслав Николаевич | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, заместитель председателя комиссии |
| Шивяков Александр Михайлович | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, секретарь комиссии |
|  | Члены комиссии: |
| Нестеренко Олег Юрьевич | государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
| Савченко Андрей Александрович | государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                          Т.Ю. Яковлева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края

от 16 июня 2025г. № 981

Состав комиссии по проверке готовности к работе в осенне-зимний период 2025 -2026 годов потребителей тепловой энергии на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края

| Магомедов Магомед-Тагир Зулпикарович | первый заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Соседский Вячеслав Николаевич | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, заместитель председателя комиссии |
| Шивяков Александр Михайлович | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, секретарь комиссии |
|  | Члены комиссии: |
| Яцуков Андрей Валерьевич | начальник Кировского участка Георгиевского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»(по согласованию) |
| Шуклинов Сергей Петрович | мастер службы ВДГО АО «Новопавловскрайгаз» (по согласованию) |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                          Т.Ю. Яковлева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края

от 16 июня 2025г. № 981

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 годов и оценке готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 годов и оценке готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период устанавливает задачу, функции, права и порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия создается в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1.3. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2025 - 2026 годов.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», а также настоящим Положением.

2. Задача и функции Комиссии

2.1. Задачей Комиссии является проведение проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

2.2. Основными функциями Комиссии являются:

1) осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, установленных главой I, II Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в соответствии с Программой проведения проверки готовности к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов;

2) оформление результатов проверки актом готовности к отопительному периоду.

2.2.1. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Основной формой работы Комиссии является документальная проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

3.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии осуществляется секретарем Комиссии, и возглавляется председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии:

1) возглавляет работу Комиссии;

2) руководит деятельностью Комиссии;

3) подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду;

4) организует контроль устранения перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки.

При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.

3.4. Секретарь Комиссии:

1) организует проведение мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии;

2) оповещает членов Комиссии о проведении проверки готовности к отопительному периоду;

3) доводит до членов Комиссии программу проведения проверки.

3.5. Члены Комиссии:

1) изучают представленные материалы;

2) выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

3.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.

3.7. Решения Комиссии оформляются в виде актов проверки готовности к отопительному периоду, которые подписываются председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами комиссии.

3.8. По каждому объекту проверки в течение 15 дней со дня подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, секретарем комиссии составляется Паспорт готовности к отопительному периоду и утверждается председателем комиссии.

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                          Т.Ю. Яковлева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края

от 16 июня 2025г. № 981

ПРОГРАММА

проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кировского муниципального округа Ставропольского края к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2. Ответственность за своевременное предоставление запрашиваемых комиссией документов с целью проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, полноту и достоверность сведений, содержащихся в запрашиваемых документах несут теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребители тепловой энергии.

1.3. Теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребители тепловой энергии, подлежащие проверке, указаны в приложении 1 к настоящей программе.

1.4. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения;

2) лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Порядок проведения проверки

2.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа).

2.2. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии, по согласованию, привлекаются представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, представители газораспределительной организации, осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

2.3. В целях проведения проверки организации обязаны представить в Комиссию необходимые документы, подтверждающие выполнение требований, установленных разделами 3 - 4 настоящей Программы (далее - требования по готовности):

1) теплосетевые организации до 15 сентября;

2) теплоснабжающие организации до 15 сентября;

3) потребители тепловой энергии до 1 сентября.

2.4. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований по готовности к отопительному периоду осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду.

2.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

1) объект проверки готов к отопительному периоду;

2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.6. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется согласно приложению 3 к настоящей Программе по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.8. Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

2.9. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.8. настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.10. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.8. настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

3. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

а) укомплектованность указанных служб персоналом;

б) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

а) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

б) соблюдение водно-химического режима;

в) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

г) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

д) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

е) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро -, топливо - и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

ж) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

з) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

и) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

к) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9, 10 пункта 3.1. настоящей программы.

4. Требования по готовности к отопительному
периоду для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1. настоящей программы.

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                          Т.Ю. Яковлева

Приложение 1

к программе проведения проверки

готовности к отопительному

периоду 2025 –2026 годов

Список объектов, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

г. Новопавловск

Многоквартирные жилые дома

| № п/п | Название потребителей тепловой энергии | Способ управления | ФИО старших домов | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Кирова, 37/9 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Сухина В.М. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 2. | Кирова, 37/2 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Бакчинова Л.М. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 3. | Правды, 3 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Орешкина М.А. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 4. | Садовая, 101 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Лежейко А.А. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 5. | Садовая, 103 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Попова Е.А. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 6. | Садовая, 105 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Талмачева С.А. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 7. | Садовая, 106 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Мыцык В.И. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 8. | Мира, 149-151 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Степина О.А. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 9 | Центральная, 39 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Зелюнко Г.В. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 10. | Казачья, 33 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Бескровная Т.А. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 11. | Лесная, 3 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Захарутина А.В. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 12. | Лесная, 7 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Манова О.А. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 13. | Лесная, 9 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Золоторева П.Н. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 14. | Комсомольская, 73 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Япринцева В.А. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 15. | Продольная, 341 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Антонец Л.В. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 16. | Журавко, 12 | Управляющая компания ООО «Кировский» | Бондарь Ю.В. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 17. | Георгиевская, 2 «Б» | ИП Белогубов | Бедоев А.В. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 18. | Георгиевская, 2 «А» | ИП Белогубов | Головина Н.П. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 19. | Красная, 275 | ИП Белогубов | Бей Г.Г. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 20. | Красная, 273 | ИП Белогубов | Кирилина Н.В. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 21. | Красная, 271 | ИП Белогубов | Паразян Е.Г. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 22. | Кирова, 37/5 | ИП Белогубов | Ражбарова Т.М | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 23. | Кирова, 37/10 | ИП Белогубов | Лысенко А.В. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 24. | Кирова, 37/7 | ИП Белогубов | Аракелов А.Е. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 25. | Восточная, 20 к.1 | ИП Белогубов |  | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 26. | Восточная, 20 к.2 | ИП Белогубов |  | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 27. | Продольная, 339 | ИП Белогубов | Петренко А.А. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 28. | Кирова, 37/3 | ИП Белогубов | Денисова Л.И. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 29. | Красная, 296 | ИП Белогубов | Такулова С. А. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 30. | Правды, 5 | ИП Белогубов | Яскевич Т.Г. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 31. | Мира, 143 | Непосредственное управление | Журавель Е.Ю. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 32. | Красная, 298 | Непосредственное управление | Гадючкова Г.Н. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 33 | Правды, 1 | ТСН «Правды 1» | Дедова Н.П. | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |

Объекты социальной сферы

| № п/п | Наименование потребителя | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «СОШ № 13», ул. Кирова, 39 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 2. | МБОУ «СОШ № 2», ул. Центральная, 10 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 3 | МБУ ДО «Детская школа искусств города Новопавловска», ул. Центральная, 12 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 4. | ГБПОУ «НМТ», ул. Садовая, 109 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 5. | МБОУ «Гимназия № 1», ул. Комсомольская, 75 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 6. | МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко», ул. Комсомольская, 75 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 7. | ГК ДОУ «Детский сад № 1 «Радуга», ул. Курская, 13 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 8. | МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок», ул. Лесная, 7 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 9. | Администрация Кировского муниципального округа Ставропольского края, пл. Ленина б/н | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 10. | Администрация Кировского муниципального округа Ставропольского края пл. Ленина, 1 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 11. | Администрация Кировского муниципального округа Ставропольского края, ул. Садовая, 142 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 13. | ПАО «Сбербанк России», пл. Ленина б/н | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 14. | Филиал ГУПСК «Ставрополькрайводоканал»-«Южный» ПТП«Кировское», ул. Правды, 8 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 15. | ГБУЗ СК «Кировская РБ», Кирова, 35 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 16 | Новопавловский почтамт УФПС Ставропольского края, ул. Журавко, 53 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |

ст. Старопавловская

Объекты социальной сферы

| № п/п | Наименование потребителя | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «СОШ № 9» ст. Старопавловская ул. Ленинская, 32 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 2. | ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат № 16» ул. Советская, 40 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 3. | МКУК ДК ст. Старопавловская ул. Ленинская, 28 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 4. | МДОУ «Детский сад № 15 «Веселый улей» ул. Ленинская, 33 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 5. | Административное здание Старопавловского территориального отдела АКМО СК ул. Советская, 38 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |

пос. Комсомолец

Объекты социальной сферы

| № п/п | Наименование потребителя | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «СОШ № 6» пос. Комсомолец ул. Ленина, 15 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |

с. Горнозаводское

Объекты социальной сферы

| № п/п | Наименование потребителя | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ «СОШ № 8», ул. Калинина, 111 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 2. | МКДОУ «Детский сад № 14 «Колосок» ул. Калинина, 109 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 3. | МКУК ДК с. Горнозаводское, ул. Калинина, 80 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 4. | Административное здание «Колхоз им. Калинина», ул. Калинина, 105 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |

ст. Советская

Объекты социальной сферы

| № п/п | Наименование потребителя | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГБПОУ «НМТ» ул. Фрунзе, 26 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 2. | МБОУ «СОШ № 3» ул. Ленина, 60 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 4. | МКУК ДК ст. Советская, ул. Ленина, 49 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 5. | Административное здание Советского территориального отдела АКМО СК ул. Ленина, 58 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |

ст. Марьинская

Объекты социальной сферы

| № п/п | Наименование потребителя | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской» ул. Кутузова, 23 «Б» | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 2. | МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка» ул. Победы, 54 «З» | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 3. | МКУК «Дом культуры ст. Марьинской», ул. Победы 54 «Ж» | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 4. | Административное здание филиала «АгроМарьинский», ул. Победы 54 «Г» | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 5. | Административное здание, ул. Победы, 54 «Д» | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |

пос. Коммаяк

Объекты социальной сферы

| № п/п | Наименование потребителя | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «СОШ № 7» пос. Коммаяк ул. Ленина, 40 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |
| 2. | МКД пос. Коммаяк ул. Ленина, 38 | с 01.08.2025г. по 15.09.2025г. |

Теплоснабжающая организация

| Наименование теплоснабжающей организации | Сроки проведения проверки |
| --- | --- |
| Кировский участок Георгиевского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | с 01.09.2025г. по 15.10.2025г. |

Приложение 2

к программе проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2025-2026 годов

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

_______________________________________             "__" __________ 20__ г.

(место составления акта)                                          (дата составления акта)

Комиссия,образованная _______________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения  оценки обеспечения готовности к

отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

____________________________________________________________________,

(Фамилия,   инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного

органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

____________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась в

отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии

____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии

_________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии

___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта

получил:

"__" ___________ 20__ г. ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

к программе проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2025-2026 годов

ПАСПОРТ

| обеспечения готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

В   отношении   следующих   объектов,  по  которым  проводилась  оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

| Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от |  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)